## Sheet1
| T actual [C] | tactual [K] | Resistance [Ohm] | Tcalc [K] | Y | R | L
T1 | 16.1 | 289.1 | 17609 | 289.1 | 0.003459 | 17609 | 9.7762
T2 | 44.2 | 317.2 | 6097 | 317.2 | 0.0031526 | 6097 | 8.7156
T3 | 95 | 368 | 962 | 368 | 0.0027174 | 962 | 6.869
[5 empty] | G2 | 0.00028891
[5 empty] | G3 | 0.0002551
|  |  | Steinhart-hart Coefficients |  | C | 7.2202e-07
[5 empty] | B | 0.00010354
[5 empty] | A | 0.0017721
| R [ohm] | Temp (K) | Temp( C)
| 27460 | 277.6819 | 4.6819

## dzielnik napięcia
R2 | 10000 | Ohm | 27460
R1 termopara | 27460 | Ohm | 6960
Vcc | 3.311 | V | 2480
Vin | 0.88388 | V
Rth | 27460

## Sheet3
Resistance=((1024 * pad / RawADC) - pad);
Temp = log(Resistance); // Saving the Log(resistance) so not to calculate it 4 times later
Temp = 1 / (0.0018990381 + (0.00012651185 * Temp) + (0.00000064511266 * Temp * Temp * Temp));
Temp = Temp - 273.15; // Convert Kelvin to Celsius
pad | 10000 | Ohm
RawADC | 800 |  | //Steinhart-Hart Thermistor Equation:
//* Temperature in Kelvin = 1 / {A + B[ln(R)] + C[ln(R)]3}
Resistance | 2800 | Ohm | //* where A = 0.000336479344094766, B = 0.000309212975364492 and C = -0.0000000487757964524903
Temp | 7.9374
Temp | 338.4021 | K
Temp | 65.2521 | C
double Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * R_NTC * R_NTC ))* R_NTC );
Temp = Temp - 273.15;